OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedmiot zamówienia: Budowa budynku domu działkowca z kontenerów modułowych.

Zamawiający: Rodzinny Ogród Działkowy „Zdrój” w Krzeszowicach

Miejscowość i data: Krzeszowice, 20.10.2026 r.

1. Dane Zamawiającego

- Nazwa Inwestora: Rodzinny Ogród Działkowy „Zdrój” w Krzeszowicach

- Adres korespondencyjny: ul. Targowa 31, 32-065 Krzeszowice

- Osoba upoważniona do kontaktu: Karol Cichoń, tel. 533-441-231, rodzdrojkrzeszowice@pzd.pl

2. Tryb Postępowania

Postępowanie prowadzone jest w trybie prywatnego przetargu ofertowego. Inwestor zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowych z wybranymi oferentami, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

3. Opis Przedmiotu Zamówienia (Wymagania Techniczne)

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż oraz wykończenie budynku domu działkowca z gotowych kontenerów modułowych.

Szczegółowy zakres i specyfikacja:

- Technologia: Samonośna konstrukcja stalowa z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Obiekt w standardzie całorocznym – izolacja ścian, podłogi i dachu (np. wełna mineralna min. 100–150 mm lub pianka PUR).

- Powierzchnia: Łączna powierzchnia zabudowy wynosi ok. 52 m² (składająca się z 2 połączonych kontenerów o wymiarach standardowych).

- Układ pomieszczeń: Sala spotkań/główna, pomieszczenie sanitarne (łazienka narożna + podgrzewacz wody).

- Klimatyzacja: z funkcją grzania 5,4 kW.

- Okna: Okna– 2 szt.

- Drzwi: Drzwi zewnętrzne – 1 szt., drzwi do łazienki – 1 szt.

- Zakres prac wykonawcy (po stronie firmy):

  - Posadowienie na bloczkach betonowych lub fundamentach punktowych zgodnie z wytycznymi producenta.

  - Transport modułów na teren ROD i ich montaż za pomocą dźwigu/HDS.

  - Wykonanie wewnętrznych instalacji: elektrycznej (oświetlenie LED, gniazda 230V) wraz z podłączeniem, uruchomieniem i testami, wodno-kanalizacyjnej (rozprowadzenie wewnątrz i wyprowadzenie pionów pod budynek) oraz grzewczo-chłodzącej (montaż klimatyzatora z funkcją grzania lub grzejników elektrycznych ściennych).

  - Wykończenie wnętrza: ściany (płyty laminowane/GK, malowane), podłoga (wykładzina elastyczna PCV o podwyższonej ścieralności lub panele), stolarka okienna (PCV, pakiety 3-szybowe) oraz drzwi wejściowe ocieplane/antywłamaniowe.

  - Po stronie Wykonawcy będzie przygotowanie wymaganej dokumentacji projektowej oraz pomoc Inwestorowi w uzyskaniu niezbędnych zgód, uzgodnień, zgłoszeń lub decyzji, jeżeli takowe będą wymagane.

4. Termin Realizacji Zamówienia

Wymagany termin zakończenia wszystkich prac i oddania obiektu do użytku: do dnia 31.12.2027 r.

5. Warunki Udziału w Postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Posiadają udokumentowane doświadczenie w budownictwie modułowym – warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże min. 2 zrealizowane inwestycje o podobnym charakterze (budynki z kontenerów biurowych, socjalnych lub mieszkalnych) w okresie ostatnich 3 lat.

- Przedstawią aktualny odpis z KRS lub CEIDG.

6. Kryteria Oceny Ofert

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Kryteria oceny ofert:

- Cena łączna brutto (ryczałt za całość prac wraz z transportem): 80%,

- Okres udzielonej gwarancji: 20%.

Kryterium cena:

Za zaoferowanie realizacji zamówienia za najniższą cenę Wykonawca otrzyma maksymalną ilość́ punktów w kryterium cena. Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość́ punktów, przyjmując, iż̇ waga 1 punktu stanowi 1% łącznej oceny oferty, możliwej do uzyskania na podstawie poniższego wzoru:

C = (Cnajniższa: Cofertowa) x 80

Gdzie:

1% odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt

C - ilość́ punktów w kryterium cena

Cnajniższa - najniższa cena spośród ważnych ofert

Cofertowa - cena podana przez Wykonawcę, dla którego obliczany jest wynik

Kryterium okres gwarancji:

Za zaoferowanie każdego dodatkowego okresu gwarancji wydłużonego o 12 miesięcy Wykonawca otrzyma 10 pkt, natomiast za zaoferowanie 24 miesięcznego okresu gwarancji, Wykonawca otrzyma 0 punktów. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać́ 20 pkt za zaoferowanie co najmniej 48 miesięcznego okresu gwarancji.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans wszystkich kryteriów (najwyższa suma punktów we wszystkich kryteriach) zostanie uznana za najkorzystniejszą.

W przypadku równych wyników w pozostałych kryteriach decyduje wysokość ceny, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną.

7. Miejsce i Termin Składania Ofert

- Oferty przygotowane na formularzu ofertowym (zawierające specyfikację techniczną, rzuty oraz wycenę) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: rodzdrojkrzeszowice@pzd.pl lub dostarczyć osobiście do biura Zarządu ROD.

- Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 6.11.2026 r. o godzinie 14:00.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy oraz zawierać wszystkie dokumenty i informacje wymagane w ogłoszeniu.

Serdecznie zapraszamy do Współpracy

Rodzinny Ogród Działkowy „Zdrój” w Krzeszowicach

Do niniejszej Specyfikacji dołączone zostały jako:

załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie

pisemnego przetargu nieograniczonego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 - RODO, informuję że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PZD stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Zdrój” w Krzeszowicach

2) kontakt - mail: rodzdrojkrzeszowice@pzd.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż̇ podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO