SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 

Zamawiający:               Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Telpod" w Krakowie

Adres Zamawiającego: Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

   Rodzinny Ogród Działkowy „TELPOD” Kraków-Bieżanów, 

   ul. Laskowa, 30-852 Kraków

NIP   679-27-22-188      REGON 00701 5915 - 56915
telefon: 501 011 727          


e-mail: rodtelpodkrakow@pzd.pl
godziny urzędowania (wcześniej należy  potwierdzić/umówić się telefonicznie):      

wtorki  
            17:00 – 18:00

czwartki  

17:00 – 18:00
Przetarg jest przeprowadzony w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót  budowlanych pn:

„Rozprowadzenie instalacji elektrycznej na potrzeby ogródków działkowych na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „TELPOD”  zlokalizowanych na działce nr 2/2 obr. 56 Podgórze w Krakowie – ETAP 2; Budowa trzynastu szafek elektrycznych z przyłączem do 52 działek, montażem zabezpieczeń różnicowych i nadprądowych oraz podliczników energii dla każdego z odpływów gniazdowych dla 52 działek oraz wykonanie takich samych zabezpieczeń w istniejących szeciu szafkach elektrycznych wykonanych w pierwszym etapie obejmującycm przyłącza do 24 działek”.
Podstawa prawna:

1. Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 r Nr 16, poz.93 
z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą.

2. Uchwała Nr 2/XXII/2023 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 
15 grudnia 2023r.  w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców.
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na wykonaniu prac budowlanych związanych z „Rozprowadzenie instalacji elektrycznej na potrzeby ogródków działkowych na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „TELPOD”  zlokalizowanych na działce nr 2/2 obr. 56 Podgórze w Krakowie – ETAP 2; Budowa trzynastu szafek elektrycznych z przyłączem do 52 działek, montażem zabezpieczeń różnicowych i nadprądowych oraz podliczników energii dla każdego z odpływów gniazdowych dla 52 działek oraz wykonanie takich samych zabezpieczeń w istniejących szeciu szafkach elektrycznych wykonanych w pierwszym etapie obejmującycm przyłącza do 24 działek”.

W zakres rozprowadzenia instalacji elektrycznej na potrzeby ogródków działkowych na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „TELPOD”  – ETAP 2 polega na:

· Wykonaniu złącz kablowych na potrzeby 52 działek wraz z zasilaniem złącz. Ilość złącz - 13 szt. 
· Wykonaniu za złączami kablowymi okablowania gniazd ogrodowych 230V dla każdej z działek wraz z montażem zabezpieczeń różnicowych i nadprądowych oraz podliczników energii dla każdego z odpływów gniazdowych – 76 szt.

Szczegółowy zakres zamówienia ujęto w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

II. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

Prace prowadzić wg. dokumentacji stanowiącej załącznik nr 2 oraz opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz norm oraz przepisów branżowych.
III. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI ZAMÓWIENIA 
Podstawowe charakterystyczne elementy oraz parametry techniczne inwestycji określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Użyte przez Wykonawcę materiały muszą być nowe (nieużywane), odpowiadać normom jakościowym wymaganym przez odpowiednie w tym względzie przepisy oraz zapewniać standard narzucony w dokumentacji. W takiej sytuacji Inwestor wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia poprzez kartę zatwierdzenia materiału. Ponieważ jest to instalacja „wewnętrzna prowadzona na zewnątrz”, w związku z tym nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji.

Określenie przedmiotu zamówienia, załączone przedmiary robót i projekt nie zwalnia wykonawcy od dokładnego zapoznania się z dokumentacją techniczną, celem opracowania własnego przedmiaru robót, bowiem przedmiar ten ma charakter pomocniczy i stanowi podstawę  do sporządzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę.

Wykonawca zdając sobie sprawę z prac jakie należy wykonać, ich znaczenia oraz ich rodzaju zobowiązany jest przez wiedzę zawodową w swojej specjalności uzupełnić szczegóły, które mogły być pominięte w dokumentacji, załączonym przedmiarze oraz projekcie i uwzględnić je w kosztach.

Realizacja na podstawie umowy której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
IV. WIZJA LOKALNA
Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.

Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził na obiekcie wizję lokalną i zapoznał się ze stanem faktycznym oraz posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie tych czynności przez Wykonawcę.

V.
 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Warunki udziału w przetargu.
1. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z przetargu oraz na żądanie Zamawiającego wykażą, że spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia. 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Pod pojęciem „Wykonawca” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.

Ponadto Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje kierownikiem robót z odpowiednimi  uprawnieniami.

Warunkiem uczestnictwa w zamówieniu jest posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku DOZORU (D) i EKSPLOATACJI (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci "GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną" minimum dla:

a) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, 

b) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia  i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych 
w punktach powyższych;

mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane  na podstawie dokumentów  to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.  

VI.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1.Wymagany termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż 125 dni od dnia podpisania umowy.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na ten sam zakres. Wartość oferty musi zawierać wszystkie wymagania ujęte w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz normy i przepisy branżowe.
2. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w kopercie.

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, podpisaną przez uprawnione osoby wraz ze stosownymi pieczątkami.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
5. Termin składania ofert do 23.07.2026r. do godz. 18:00.
Kopertę (opakowanie)  zewnętrzną należy opisać i zaadresować:

Oferta: Przetarg nieograniczony Nr  1/2026
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Telpod" w Krakowie

Rodzinny Ogród Działkowy „TELPOD” Kraków-Bieżanów, 

ul. Laskowa, 30-852 Kraków

 i oznaczyć:
 „Rozprowadzenie instalacji elektrycznej na potrzeby ogródków działkowych na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „TELPOD”  zlokalizowanych na działce nr 2/2 obr. 56 Podgórze w Krakowie – ETAP 2; Budowa trzynastu szafek elektrycznych z przyłączem do 52 działek, montażem zabezpieczeń różnicowych i nadprądowych oraz podliczników energii dla każdego z odpływów gniazdowych dla 52 działek oraz wykonanie takich samych zabezpieczeń w istniejących szeciu szafkach elektrycznych wykonanych w pierwszym etapie obejmującycm przyłącza do 24 działek”.

oraz: nie otwierać przed: 25.07.2026r. godz. 10:00.
a) Koperta /opakowanie/ zewnętrzna winna być opatrzona danymi Wykonawcy, tylko  
w przypadku  gdy Wykonawca będzie wymagał potwierdzenia złożenia oferty.

b) Niewłaściwe oznaczenie koperty/opakowania/ zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają prawidłowe otwarcie oferty.

c) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Telpod" w Krakowie, ul. Laskowa, 30-852 Kraków w terminie do dnia 23.07.2026r. do godz. 18.00.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie, zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

3.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Biura Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Telpod" w Krakowie, ul. Laskowa, 30-852 Kraków – w dniu 25.07.2026r. 
o godz. 10:00. Otwarcie i ocena ofert odbędzie się w trybie zamkniętym.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY I KRYTERIÓW, KTÓRYMI ORGANIZATOR PRZETARGU BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
Opis sposobu obliczenia ceny.
Cena oferty, za całość zamówienia, musi być podana cyfrowo z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena oferty winna być obliczona i zapisana zgodnie z formularzem ofertowym i kosztorysem ofertowym. Cena ofertowa = cena netto + podatek vat. Cena netto zawarta w formularzu ofertowym jest sumą cen wszystkich poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego i jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Cena netto danej pozycji w kosztorysie ofertowym obejmuje wszystkie koszty i opłaty realizacji przyszłej umowy, wszelkie materiały oraz roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do niniejszej specyfikacji tj.: projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru prac i przedmiarem robót.

Rozliczenia między Organizatorem przetargu a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski).Organizator przetargu nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Organizator przetargu wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Do wyboru oferty przyjmuje się następujące kryteria:

1. Cena
waga kryterium 80 pkt.

2. Kompletna prefakrykacja szafek (13 szt.) o szczelności IP54 u 4 wskazanych dostawców -
waga kryterium 10 pkt.
3. Długość udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot - 
 waga kryterium 5 pkt.

     
    4.  Termin wykonania inwestycji – 
          waga kryterium 5 pkt.

 Wykonanie


Razem – 100 pkt.
Suma 100 pkt. - 100 %
Sposób punktowania rozpatrywanych ofert wg. wag podanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia

	Nr kryterium
	Wzór

	1
	Cena – waga kryterium 80 pkt.

Sposób obliczenia: 

Pk1 =(Cmin / Cof x 80 %) x 100 

Pk1 – ilość punktów dla kryterium 

Cmin – najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert

Cof - cena oferty rozpatrywanej



	2
	Prefabrykacja  szafek (13szt. ) – waga kryterium 10 pkt.

Sposób obliczenia:

10 pkt – dostawa szafek kompletnie wyposażonych – wykonanie u wskazanego jednego kwalifikowanego wykonawcy z czterech powyżej wskazanych (EMITER, INCOBEX, ZPUE Włoszczowa, VERTOM)

0 pkt – prefabrykacja szafek – wykonanie spoza wskazanych 4 kwalifikowanych dostawców 

Pk2 – ilość punktów dla kryterium 



	3
	Gwarancja i rękojmia – waga kryterium 5 pkt.

Sposób obliczenia: 

Pk3 = (Gof / Gmax x 5 %) x 100 

Pk3 - ilość punktów dla kryterium 

Gof – podana gwarancja w rozpatrywanej ofercie (liczona w miesiącach)

Gmax – podana najwyższa gwarancja spośród wszystkich ofert (liczona w miesiącach)

Minimalny okres gwarancji to 24 m-cy. Maksymalny okres gwarancji to 36 m-ce. Brak wpisania okresu gwarancji przyjmuje się 24 m-cy. W przypadku wpisania okresu krótszego niż 24 m-cy  - Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ. Wpisanie okresu powyżej 36 m-cy przyjmuje się 36 m-cy do oceny ofert.

	4
	Termin wykonania – waga kryterium 5 pkt

Sposób obliczenia: 

Pk4 =(Tn / Tof x 5 %) x 100 

Pk4 – ilość punktów dla kryterium 

Tn – najkrótszy termin wykonania inwestycji (liczony w dniach)

Tof – termin wykonania inwestycji oferty rozpatrywanej (liczony w dniach)

Maksymalny okres  wykonania to 125 dni. Minimalny okres wykonania to 100 dni. Brak wpisania okresu wykonania przyjmuje się 125 dni. W przypadku wpisania okresu dłuższego niż 125 dni  - Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ. Wpisanie okresu poniżej 100 dni  przyjmuje się 100 dni do oceny ofert.



Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić 

końcową ocenę oferty (O=Pk1+Pk2+Pk3+Pk4).

Jeżeli w przetargu, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty uzyskały taką samą ocenę, Organizator przetargu wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora przetargu ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

IX.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1.Termin związania ofertą wynosi 100 dni licząc od ostatecznego terminu składania

   ofert. 

XI. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
X.     WARUNKI PŁATNOŚCI

Miejsce: ROD „TELPOD” Kraków-Bieżanów,  ul. Laskowa, 30-852 Kraków
Termin płatności - 14 dni od zakończenia realizacji zadania (protokolarnego odbioru).

Na wniosek Wykonawcy istnieje możliwość płatności w dwóch transzach:

- I transza za dostawę wszystkich 13 kompletnych skrzynek przyłączeniowo – pomiarowych - 30% wartości kwoty brutto z umowy.

- II transza odbiór końcowy całej inwestycji (dostawa montaż i uruchomienie 13 skrzynek elektrycznych wraz z pomiarami i protokołami oraz z dostarczoną dokumentacją powykonawczą i uruchomienie 6 skrzynek z etapu 1).
XII.
 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Zamawiający udostępnia następujące dane kontaktowe:

- sprawy formalne i merytoryczne: 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Telpod" w Krakowie – pytania należy przesyłać na e-mail: rodtelpodkrakow@pzd.pl 

- kontakt telefoniczny: 
Paweł Głowacki tel. 501 011 727
XIII. WADIUM 
Wadium nie jest wymagane
XIV. GWARANCJA 
Wykonawca udziela minimalnej 36 (lub wyższej) - miesięcznej gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot umowy, oraz gwarancji na dostarczone materiały i urządzenia wg udzielonej przez producentów  lecz nie krócej niż 24 miesiące liczonej od dnia bezusterkowego odbioru końcowego.
XV.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY
1.Zamawiający zatrzyma z wynagrodzenia Wykonawcy który będzie wykonywał inwestycję

10 % wartości ceny całkowitej brutto podanej w umowie jako zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na okres 3 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego.
2.Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania w całości (po upływie 3 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego ) w pieniądzu wraz z odsetkami  wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
XVI. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej w dniu zakończenia inwestycji (protokolarnego odbioru końcowego przez Zamawiającego). Wykonawcza zobowiązany będzie do dostarczenia w/w dokumentacji w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej i papierowej. 

W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą m.in. protokoły pomiarowe, schematy elektryczne dla każdego złącza, atesty, certyfikaty zastosowanych aparatów, urządzeń i szafek, karty techniczne, DTR-ki, , itd. 
Zamawiający może wnieść uwagi do przekazanej dokumentacji powykonawczej a Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zakończenia inwestycji uzupełni braki lub odniesie się do uwag Zamawiającego.  

XVII. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTEPOWANIA 
1.Wybór oferty najkorzystniejszej
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator przetargu zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

2. Unieważnienie postępowania.
Organizator przetargu unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
1)  nie złożono dwóch ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu; 

2)  cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa kwotę, którą Organizator przetargu zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Organizator przetargu może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
3)  zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 

4)  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia 
o przetargu, a także zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.
XVIII. POZOSTAŁE INFORMACJE 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). 

2. W razie pytań proszę o informację przesłanie ich pocztą elektroniczną na email: 
rodtelpodkrakow@pzd.pl

3. Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki: 
Załącznik nr 1 –      Opis przedmiotu Zamówienia.

Załącznik nr 2 -       Projekt techniczny
Załącznik nr 3 –      Formularz ofertowy.
Załącznik nr 4 –      Wzór umowy.

Podpisy Organizatorów przetargu

    …….......................................
Kraków, dnia. ………….2026r.
Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz ofertowy
.................................................................
               pieczęć  Wykonawcy
Załącznik 3
O F E R T A

na

„Rozprowadzenie instalacji elektrycznej na potrzeby ogródków działkowych na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „TELPOD”  zlokalizowanych na działce nr 2/2 obr. 56 Podgórze w Krakowie – ETAP 2; Budowa trzynastu szafek elektrycznych z przyłączem do 52 działek, montażem zabezpieczeń różnicowych i nadprądowych oraz podliczników energii dla każdego z odpływów gniazdowych dla 52 działek oraz wykonanie takich samych zabezpieczeń w istniejących szeciu szafkach elektrycznych wykonanych w pierwszym etapie obejmującycm przyłącza do 24 działek”.

1.Nazwa i siedziba Wykonawcy........................................................................................

.........................................................................................................................................

Dane Wykonawcy

NIP……………………….., REGON………………………………….

Tel. ……………………....., fax………………………………………..
e-mail…………………………………………………………….

2.Nazwa i siedziba Zamawiającego ..............................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

3.Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanego w:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
4.Oferujemy wykonanie Przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową

zamówienia Nr 1/2026 t.j. „Rozprowadzenie instalacji elektrycznej na potrzeby ogródków działkowych na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „TELPOD”  zlokalizowanych na działce nr 2/2 obr. 56 Podgórze w Krakowie – ETAP 2; Budowa trzynastu szafek elektrycznych z przyłączem do 52 działek, montażem zabezpieczeń różnicowych i nadprądowych oraz podliczników energii dla każdego z odpływów gniazdowych dla 52 działek oraz wykonanie takich samych zabezpieczeń w istniejących szeciu szafkach elektrycznych wykonanych w pierwszym etapie obejmującycm przyłącza do 24 działek”.

Kwota   netto  .......................................................................................................................

słownie .................................................................................................................................

Kwota  brutto ........................................................................................................................

słownie ..................................................................................................................................

VAT w wysokości...............................%

4.1 Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji i rękojmi na okres ………….. miesięcy 

4.2 Zobowiązujemy się do wykonania w/w inwestycji w okresie ……………… dni od podpisania umowy ( nie więcej niż 125 dni)




………………...................................................................

          podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia, czyli przez okres 100 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że w/ w  cena  ryczałtowa zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamówienia.  

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami.

Oświadczamy, że  ogólne warunki umowy załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały przez nas zaakceptowane .

Oświadczamy, że:

* nie zamierzamy powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia (oprócz prefabrykacji kompletnych złącz u wskazanych producentów)
* zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części niniejszego zamówienia – jeśli tak to proszę podać nazwę firmy i zakres powierzonych prac:
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….  
W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczam, że osobą/osobami  uprawnioną/ymi  do podpisywania oferty i podpisania umowy jest/są:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Której /których prawo do reprezentacji wynika z 

……………………………….. numer ………………….

………………………………   numer ……………………

                                                                                                     .............................................................................................................
podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować 

na adres: 
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „TELPOD” Kraków-Bieżanów, ul. Laskowa, 30-

852 Kraków


Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: ……                …….. tel. …           ……
e-mail: ………………………….
Oferta sporządzona została na ................... stronach.

* niepotrzebne skreślić

Załączniki do oferty:
1…………………………………………………….
2…………………………………………………….
2

